## Лист1
ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ И РАБОТ ПО СОДЕРЖАНИЮ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА ЖИЛОГО ДОМА
№ п/п | Системы | Составляющие | Виды работ | Период выполнения
1. I. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации.
2016-01-01 | Инженерные коммуникации | Система отопления | Консервация системы центрального отопления (заполнение системы после гидравлических испытаний, а также останов, и герметизация системы после отопительного периода) под избыточным давлением 0,5 атм. | После окончания отопительного периода, график
2016-02-01 | Инженерные коммуникации | Ливневая канализация | Обеспечение исправной работы ливневой канализации в общедомовую сеть в переходный период | по мере необходимости
2016-03-01 | Строительные конструкции | Кровля | Очистка кровель, чердачных помещений от посторонних предметов и мусора | по мере необходимости
2016-04-01 | Строительные конструкции | Кровля | Устранение незначительных неисправностей кровельных конструкций, | по мере необходимости
устройство заплат до 2% от площади кровли независимо от материала кровли
2016-05-01 | Строительные конструкции | Кровля | Промазка суриковой замазкой или другой мастикой гребней, свищей в местах протечки кровли | номере необходимости
2016-06-01 | Строительные конструкции | Кровля | Ремонт и укрепление парапетных ограждений (сварка разрушенных соединений ограждения, дополнительное устройство связей с целью недопущения разрушения ограждений) | номере необходимости
2016-07-01 | Строительные конструкции | Кровля | Утепление и прочистка дымовентиляционных каналов, укрепление зонтов, дефлекторов | номере необходимости
2016-08-01 | Инженерные коммуникации | Система отопления | Гидравлические испытания системы в соответствии с «Правилами технической эксплуатации жилищного фонда» | 15.05- 15.09, график
2016-09-01 | Инженерные коммуникации | Система отопления, | Ремонт, смена прокладок и сальниковых уплотнителей запорно-регулировочной арматуры, смазка и притирка трущихся поверхностей, смазка и разгонка штоков задвижек | По графику 1 раз в
|  | гвс, хвс |  | год по мере
необходимости
2016-10-01 | Инженерные коммуникации | Система отопления, ГВСХВС | Врезка штуцеров, воздушников, спутников, гильз в систему, заливка масла в гильзы при необходимости | 1 раз в год с
15.05 до 15.09. по графику
2016-11-01 | Инженерные | Система отопления, ГВС. X ВС- | Снятие, установка запорной арматуры для осмотра и ремонта (шабрения дисков задвижек, проверки плотности колец задвижек, плотности закрытия, опрессовки), замена фланцевых соединений по всей системе — с ведением журнала | по мере необходимости
коммуникации
2016-12-01 | Инженерные коммуникации | Систем а отопления, ГВС, ХВС | Мелкий ремонт тепловой изоляции (восстановление обвисшей изоляции,™ более 5 % общей протяженности | по мере необходимости
крепление изоляции с целью предупреждения се разрушения)
2013-01-01 | Инженерные коммуникации | Система ХВС, ливневая | Ремонт системы организованного водоотвода, ливневой канализации (укрепление трубопроводов, желобов, устранение повреждения воронок, колен, труб, зачеканка фасонных частей) | По мере необходимости
|  | канализация |  | до 30.10
2014-01-01 | Строительные конструкции | Перекрытия фундаментов и | Заделка рустов, трещин, мест примыкания к стенам и мест прохода трубопровода через плиты перекрытия, герметизация вводов инженерных коммуникаций | 15.05- 15.10,
|  | стены подвалов |  | по мере
необходимости,
по графику
1.Т5 | Строительные конструкции | Фундаменты и стены подвалов | Надежное закрытие, уборка, очистка от мусора подвальных и чердачных помещений с целью обеспечения нормальной эксплуатации инженерных коммуникаций и строительных конструкций | 2 раза в год
2016-01-01 | Строительные конструкции | Полы, стены | Заделка раствором стыков и выбоин лестниц, лестничных площадок, ремонт лестничных ограждений | номере необходимости
2017-01-01 | Строительные конструкции | Окна | ремонт и укрепление оконных рам (обеспечение плотного притвора, заделка щелей) | По графику
и по мере
необходимости
2. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт
2016-01-02 | Строительные |  | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах вентиляции, дымоудаления, электротехнических устройств | по мере необходимости
конструкции
Инженерные
коммуникации
2016-02-02 | Строительные конструкции |  | - проверка исправности канализационных вытяжек
2016-03-02 | Строительные конструкции |  | - проверка наличия тяги в газоходах
2016-04-02 | Инженерные коммуникации | Электрообору­дование | - проверка заземления оболочки электрокабеля
2016-05-02 | Инженерные коммуникации | Ливневая канализация | Очистка дренажа, устранение засорив | По мере необходимости
2016-06-02 | Инженерные | Канализация | Промывка (прочистка) трубопроводов канализации | 2 раза» год и по мере необ­ходимости
коммуникации
2016-07-02 | Инженерные коммуникации | Системы ГВС, ХВС, | Ликвидация порывов, подтеканий трубопроводов, запорной арматуры, водоподогревателей, баков-аккумуля­торов, подчеканка раструбов канализационных стояков, ликвидация переломов системы канализации, устранение засоров трубопроводов | По мере необходи­мости
отопления, канализации
2016-08-02 | Инженерные коммуникации | Системы ГВС, ХВС, | Замена аварийных участков трубопроводов (ГВС, ХВС, канализации) доЗм | По мере необходи­мости
канализации
2016-09-02 | Инженерные коммуникации | Система | Ревизия поэтажных щитков (подтяжка соединений, частичный ремонт и замена неисправного оборудования, проводки и т.д.) | 2 раза в год и по мере
|  | электроснаб­жения |  | необходимости
2016-10-02 | Инженерные коммуникации | Система электроснаб­жения | Ревизия ВРУ | 2 раза в год и но мере
необходимости
2016-11-02 | Инженерные коммуникации | Система электроснаб­жения | Ревизия, ремонт осветительной электросети МОП | 2 раза в год ипо мере необ­ходимости
2016-12-02 | Инженерные коммуникации | Система электроснаб-жения | Очистка электроборудования, помещений электрощитовых от пыли и мусора | 2 раза в год и по мере
необ­ходимости
2013-02-01 | Инженерные коммуникации | Система электроснаб­жения | Осмотр магистральных (внутридомовых) 2 раза в кабелей, проводов, ревизия в год и по контактных соединений в протяжных мере необ-и ответвителыных распредкоробках ходимости | 2 раза в год и по мере
необходимости
2014-02-01 | Инженерные коммуникации | Система электроснаб­жения | Надежное закрытие и укрепление ВРУ, электрощитовых, электрощитков, ЩИТКОВ слаботочных устройств | Постоянно
2015-02-01 |  |  | Реализация мер пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской федерации о пожарной безопасности в жилых домах
3. Аварийное обслуживание.
2016-01-03 | Инженерные коммуникации |  | - на внутридомовых системах водоснабжения, теплоснабжения, канализации, энергоснабжения
3.2 | КОМ ‘III |  | - в системах газоснабжения
2016-03-03 | Строительные конструкции |  | Выполнение заявок населения с момента получения заявки, в том числе
2016-04-03 | Строительные |  | - протечка кровли
конструкции
2016-05-03 | Строительные конструкции |  | - нарушение водоотвода
2016-06-03 | Инженерные коммуникации | Электро-обору-дование | - неисправность осветительного оборудования помещений общего пользования
2016-07-03 | Инженерные коммуникации | Электрообору-дование | - неисправность электрической проводки
4 .Прочие услуги
2016-01-04 |  |  | Дератизация | По мере потребности
2016-02-04 |  |  | Дезинсекция | По мере потребности
2016-03-04 |  |  | Дезинфекция | По мере потребности